[image: image1.jpg]Forum Asbest
& Schwelz






Tabelle 1: Visuelle Kontrolle vor und während der Asbestsanierungsarbeiten. 

	Sanierungsobjekt:
	Adresse:

	Bauherr/Eigentümer:
	Sanierungsfirma:

	Etage:
	Raum / Zonen-Nr:

	Wird die Zonenumgebung von Dritten genutzt?
	

	Fachbauleiter/Tel.:
	Vorarbeiter/Tel.:


	Nr. 
	Prüfpunkt
	Foto
	Bemerkungen

	A:
Einmalige Überprüfung der Sanierungsvorbereitungen

	A1
	Behördliche Meldungen der Sanierungsmassnahme
	
	

	A2
	Sicherheitskonzept / Organigramm Notfallplan
	
	

	A3
	Arbeitsplan der Sanierungsfirma
	
	

	A4
	Entsorgungskonzept und Verpackungsvorgaben
	
	

	A5
	Divergenzen zwischen Sanierungskonzept und Ist-Situation?
	
	

	A6
	Divergenzen zwischen Sanierungskonzept und Nutzungs-situation? Gewährleistung von Schutz von Dritten?
	
	


	B:
Bauplatzinstallation – Kontrolle bei jeder Baustellenvisite

	B1
	Bauzaun+Tore, Beleuchtung, Schilder, Rammschutz
	
	

	B2
	Büro-, Material-, Aufenthalt-, Sanitärcontainer
	
	

	B3
	Mulden, Untergrund, Alarm und Sicherheit
	
	


	C:
Zonenabnahme 1 – Sicherheitseinrichtungen Sanierungszone

	C1
	Abschottungen, Aussteifungen, Beplankungen, Überlappungen
	
	

	C2
	Abschottungen Gerüst, Wetterschutz, Hartschotts bei angrenzender Nutzung / bei angrenzendem Verkehr
	
	

	C3
	Dichtigkeit Sonderschotts an Einbauten (kein PU-Schaum)
	
	

	C4
	Fluchtwegeinrichtungen und Feuerlöscher
	
	

	C5
	Personen-Dekontaminations-Einheit (PDE): Anschlüsse, Warmwasser, Filterung, Notbeleuchtung
	
	

	C6
	Umkleiden abschliessbar, Teppichboden, Warmluftgebläse, Handtücher, Shampoo, Prozedur Maskenwartung
	
	

	C7
	Material-Dekontaminations-Einheit (MDE): Durchreiche, Rollentisch über Auffangwanne, Beleuchtung, Wasserfilterung, Unterdruckunterstützung, Trennung zwischen Kompartimenten
	
	

	C8
	Unterdrucksystem, Abluft in den Aussenbereich, Anordnung regelbarer Nachströmklappen, Filterbatterie in Schottwand, Nottelefon
	
	

	C9
	Unterdruckschreiber, Alarm, Messwert angezeigt: 
	Messwert 
Differenzdruckmesser:

	C10
	Stündlicher Luftaustausch 
	Messwert Anemometer:

	C11
	Zonenausleuchtung, Notbeleuchtung in grossen Zonen
	
	


	D:
Kontrollen während laufender Sanierungsarbeiten

	D1
	Bautagebuch
	
	

	D2
	Nominelle Liste der Sanierungszonenaufenthalte
	
	

	D3
	Unterdruckschreiber, Alarm, Messwert angezeigt: 
	Messwert 
Differenzdruckmesser:

	D4
	Stündlicher Luftaustausch 
	Messwert Anemometer:

	D5
	Zustand der Vorfiltervliese
	
	

	D6
	PSA während laufender Arbeiten: Schutzanzüge, Atemschutzgeräte mit Aussenluftunterstützung
	
	

	D7
	Einhaltung der Schleusenprozeduren PDE
	
	

	D8
	Einhaltung der Schleusenprozeduren MDE
	
	

	D9
	Arbeiten am Asbest: Nassverfahren, Direktabsackung, Absaugen von stehendem Reinigungswasser, Minimierung
	
	

	D10
	Kontrollmessung erfolgt oder geplant?
	
	Ergebnis: 

	D11
	Transport Asbest ab MDE zu Mulden / Zwischenlager
	
	

	D12
	Mulde mit abschliessbarem Deckel, Muldenaustausch, Abtransport zum Entsorgungsbetrieb
	
	


	Fachbauleiter/Vorarbeiter
	Datum:
	Unterschrift:
	Mängelbeseitigung bis:

	
	
	
	

	
	
	
	


 Asbestsanierungen: Visuelle Kontrollen und Raumluftmessungen 

www.forum-asbest.ch
V1 / 10.10.2022

[image: image1.jpg]