[image: image1.jpg]Forum Asbest
& Schwelz






Tabelle 2: Visuelle Kontrolle nach Abschluss der Sanierungsarbeiten. 

	Sanierungsobjekt:
	Adresse:

	Bauherr/Eigentümer:
	Sanierungsfirma:

	Etage:
	Raum / Zonen-Nr:

	Wird die Zonenumgebung von Dritten genutzt?
	

	Fachbauleiter/Tel.:
	Vorarbeiter/Tel.:


	Nr. 
	Prüfpunkt
	Foto
	Bemerkungen

	E:
Sanierungszone nach durchgeführter Reinigung und vor Zonenfreimessung

	E1
	Ist das Unterdrucksystem in Betrieb?
	
	

	E2
	Messwert Unterdruckschreiber
	
	

	E3
	Zustand der Vorfiltervliese
	
	

	E4
	Bereichsausleuchtung vorhanden und operativ?
	
	

	E5
	Ist die Sanierungszone leer geräumt und trocken?
	
	

	E6
	Sind Reste von Asbest sichtbar? Hierfür sind alle Zonen-Oberflächen unter Zuhilfenahme von starkem Licht aus unmittelbarer Nähe gründlich zu kontrollieren
	
	

	E7
	Sind noch Reste des zu sanierenden Asbestvorkommens vorhanden? Weshalb? Sind diese Vorkommen versiegelt, gekennzeichnet und dokumentiert worden?
	
	

	E8
	Sind zusätzliche Asbestvorkommen gefunden und saniert worden? Falls diese nicht saniert wurden: Sind diese Vorkommen versiegelt, gekennzeichnet und dokumentiert worden?
	
	

	E9
	Ist die Material-Dekontaminations-Einheit (MDE) leer geräumt, sauber und trocken?
	
	

	E10
	Wurden von fest installierten Einrichtungen die Abdeckungen entfernt? Staubspuren?
	
	

	E11
	Sind Gerüstgelenke, Trittflächen, Treppen staubfrei und trocken?
	
	

	E12
	Ist poröses Material (Kork, Mineralwolle) in der Zone verblieben? Warum?
	
	

	E13
	Kontrolle der gereinigten Werkzeuge aus der Zone
	
	

	E14
	Nachreinigungen erforderlich?
	
	

	E15
	Terminierung der Zonenfreimessung. 

Freigabe für 100-fachen gefilterten Luftwechsel
	
	

	E16
	Resultat Zonenfreimessung
	
	

	E17
	Wurde Faserbindemittel verwendet? Wenn ja, Begründung angeben.
	
	


	F:
Schlusskontrolle nach Abbau der Schutzeinrichtungen

	F1
	Bautagebuch
	
	

	F2
	Abbau aller Abschottungen
	
	

	F3
	Rückstandsfreie Reinigung der ehemaligen Andockflächen der Schutzeinrichtungen
	
	

	F4
	Demontage und rückstandsfreier Abtransport des gesamten Unterdruck-Systems (Lüfter, Lutten, Luttenschotts, Filter)
	
	

	F5
	Demontage und rückstandsfreier Abtransport aller Schleusen
	
	

	F6
	Schlussmessung erfolgt oder geplant? 
	
	Ergebnis:

	F7
	Baureinigung aller Flächen im Zonenumfeld
	
	

	F8
	Baureinigung aller Lager- und Büroflächen
	
	

	F9
	Rückstandsfreie Räumung der Mulden und Bauplatzinstallation einschliesslich aller Anlagen (Zaun, Beleuchtung, Rammschutz)
	
	

	F10
	Übergabe von Projektdokumentation und Schlussbericht an den Auftraggeber. Archivierung.
	
	

	F11
	Übergabe der Entsorgungsnachweise an den Auftraggeber. Archivierung.
	
	


	Fachbauleiter/Vorarbeiter
	Datum:
	Unterschrift:
	Mängelbeseitigung bis:

	
	
	
	

	
	
	
	


Asbestsanierungen: Visuelle Kontrollen und Raumluftmessungen 

www.forum-asbest.ch
V1 / 10.10.2022

[image: image1.jpg]